## PLESSO DON MILANI

## Vie di esodo, organizzazione planimetrica, numero e dimensioni

Il sistema delle vie di esodo è stato organizzato al fine di garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro, una volta che sia stata decisa l’evacuazione della sede.

Le uscite di piano e i percorsi protetti sono i seguenti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia del luogo** | | **Uscite di sicurezza** | **Percorso principale fino al punto di raccolta (P)** |
| **Corpo principale** | | | |
| Piano interrato – aula proiezioni | 1 U.S. (situata nel locale stesso) | | Uscendo dal locale verso l’esterno, a sinistra verso la scala di risalita a livello terreno e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso) | | In alternativa uscendo dal locale verso il corridoio interno, a destra, lo si percorre fino a risalire la scala interna, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
| Piano interrato – biblioteca | 1 U.S. (situata nel locale stesso) | | Uscendo dal locale verso l’esterno, a sinistra verso la scala di risalita a livello terreno e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso) | | In alternativa uscendo dal locale verso il corridoio interno, a destra, lo si percorre fino a risalire la scala interna, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
| Piano interrato – aula attività libere | 1 U.S. (situata nel locale stesso) | | Uscendo dal locale verso l’esterno, a destra verso la rampa di risalita a livello terreno e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso) | | In alternativa uscendo dal locale verso il corridoio interno, a destra, lo si percorre fino a risalire la scala interna, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
| Piano interrato – altri spazi | 1 U.S. (situata nell’aula attività libere) | | Si percorre il corridoio verso l’aula attività libere, si attraversa l’U.S. dal locale a destra verso la rampa di risalita a livello terreno e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso) | | In alternativa si percorre il corridoio verso il vano scala interno, si risale la scala, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta |
| Piano terra – aule corridoio corto | 1 U.S. (situata in corrispondenza dell’ingresso | | Usciti dalle aule si percorre il corridoio fino all’atrio di ingresso, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata nel locale interciclo) | | In alternativa usciti dalle aule si percorre il corridoio corto e poui quello lungo fino all’aula interciclo, si attraversa l’US, a sinistra e da qui al punto di raccolta |
| Piano terra – aule corridoio corto | 1 U.S. (situata in corrispondenza dell’ingresso | | Usciti dalle aule si percorre il corridoio fino all’atrio di ingresso, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata nel locale interciclo) | | In alternativa usciti dalle aule si percorre il corridoio verso l’aula interciclo, si attraversa l’US, a sinistra e da qui al punto di raccolta |
| Primo piano – aule corridoio corto | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso | | Usciti dalle aule si percorre il corridoio verso la scala interna, la si scende, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata in corrispondenza della scala antincendio esterna) | | In alternativa usciti dalle aule si percorre il corridoio lungo verso la scala esterna, si scende la scala e da qui al punto di raccolta |
| Primo piano – aule corridoio lungo | 1 U.S. (situata in corrispondenza della scala antincendio esterna) | | Usciti dalle aule si percorre il corridoio verso la scala esterna, si scende la scala e da qui al punto di raccolta |
|  | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso | | In alternativa usciti dalle aule si percorre il corridoio verso la scala interna, la si scende, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
| **Corpo mensa-palestra** | | | |
| Piano terra-mensa | 2 U.S. (situate in corrispondenza delle due uscita dalla mensa) | | Uscendo dalle U.S. si raggiunge il punto di raccolta esterno |
| 1 U.S. (situata in corrispondenza dell’ingresso principale) | | In alternativa, uscendo dalla mensa verso l’igresso principale dell’edificio, si percorre l’atrio fino alla U.S. e da qui si raggiunge il punto di raccolta esterno |
| Piano terra-palestra | 1 U.S. (situate in corrispondenza dell’ uscita dalla palestra) | | Uscendo dalla U.S. verso il retro dell’edificio, a destra si raggiunge il punto di raccolta esterno |
| 1 U.S. (situata in corrispondenza dell’ingresso principale) | | Uscendo dalla palestra verso l’igresso principale dell’edificio, si percorre l’atrio fino alla U.S. e da qui si raggiunge il punto di raccolta esterno |
| Primo piano-mensa | 2 U.S. (situate in corrispondenza delle due uscita dalla mensa) | | Si scende la scala sul fronte edifico fino a piano terra e uscendo da una delle due U.S. si raggiunge il punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata in corrispondenza della scala verso il retro edificio) | | Si scende la scala sul retro edifico fino a piano terra e uscendo dalla US, a sinistra si raggiunge il punto di raccolta esterno |
| **Ala nuova** | | | |
| Piano terra | 1 U.S. (situata in corrispondenza dell’ingresso principale) | | Si raggiunge l’atrio di ingresso, si attraversa l’US, si scendono le scale di accesso, a sinistra verso il punto di raccolta |
|  | 1 U.S. (situata in corrispondenza della scala antincendio esterna) | | Si raggiunge il corridoio verso la scala esterna, si attraversa l’US, a destra verso il punto di raccolta |
| Primo piano | 1 U.S. (situata in corrispondenza della scala antincendio esterna) | | Si raggiunge il corridoio verso la scala esterna, la si discende, si attraversa l’US, e da qui verso il punto di raccolta |
|  | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso principale) | | In alternativa si raggiunge la scala interna, la si discenmde, si attraversa l’US, si scendono le scale di accesso, a sinistra verso il punto di raccolta |

**CHIUNQUE SI TROVI IN ZONE DI TRANSITO O DI SERVIZIO, SENTITO IL SEGNALE DI EVACUAZIONE NON DEVE RIENTRARE IN CLASSE, MA PORTARSI, ATTRAVERSO L’USCITA PIU’ VICINA, IN LUOGO SICURO**.

Una volta raggiunto l’esterno dell’edificio, attraverso le uscite di sicurezza sopra indicate, il personale, i bambini e i visitatori e le altre persone eventualmente presenti, raggiungeranno i

**PuntI di Raccolta esternI (Luoghi sicuri)**

E’ previsto un punto di raccolta raggiungibilie dalle diverse uscite di sicurezza e brevemente descritti di seguito

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **punto di raccolta** | **descrizione**  **del luogo** | **procedure di raccolta evacuati** |
| **1** | Area a verde posta nel retro del complesso in posizione approssimativamente opposta a quella dell’ingresso principale, collegata a tutte le uscite di sicurezza della scuola e alle uscite sulla pubblica via attraverso percorso tutto esterno. | Qui confluiscono le persone provenienti da tutte le uscite di sicurezza I visitatori e fornitori sono affidati al personale con cui avevano appuntamento che li conduce sino all’esterno attraverso le vie di fuga.  Ogni insegnante dovrà occuparsi dei bambini a lui affidati, procede a verificare la presenza di tutti i bambini e in caso rilevi l’esistenza di dispersi, ne dà comunicazione alla squadra d’emergenza.  Un componente della Squadra di emergenza provvede a contare le persone e, in caso verifichi o gli venga comunicata l’esistenza di dispersi, attiva le ricerche. |